ПОСТАНОВЛЕНИЕ

прАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКВА	№

Об утверждении Инструкции о мерах пожарной безопасности

в административных зданиях Пенсионного фонда Российской Федерации
и его территориальных органов, а также на прилегающих к ним территориях

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 35, ст. 3649; 1995, № 35, ст. 3503; 1996, № 17, ст. 1911; 1998, № 4, ст. 430; 2000, № 46, ст. 4537; 2001, № 33, ст. 3413; 2002, № 1, ст. 2,
№ 30, ст. 3033; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 19, ст. 39, № 27, ст. 2711,
№ 35, ст. 3607; 2005, № 14, ст. 1212, № 19, ст. 1752; 2006, № 6, ст. 636,
№ 44, ст. 4537, № 50, ст. 5279, № 52, ст. 5498; 2007, № 18, ст. 2117,
№ 43, ст. 5084; 2008, № 30, ст. 3593; 2009, № 11, ст. 1261, № 29, ст. 3635,
№ 45, ст. 5265, № 48, ст. 5717; 2010, № 30, ст. 4004, № 40, ст. 4969;
2011, № 1, ст. 54, № 30, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4596, № 46, ст. 6407,
№ 49, ст. 7023; 2012, № 53, ст. 7608; 2013, № 7, ст. 610, № 27, ст. 3477;
2014, № 11, ст. 1092; 2015, № 1, ст. 88, № 10, ст. 1407, № 18, ст. 2621,
№ 27, ст. 3951, № 29, ст. 4359, ст. 4360; 2016, № 1, ст. 68, № 15, ст. 2066,
№ 22, ст. 3089, № 26, ст. 3887), от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 30, ст. 3579; 2012, № 29, ст. 3997; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 26, ст. 3366, 2015, № 29, ст. 4360; 2016, № 27, ст. 4234), постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390
«О противопожарном режиме» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2415; 2014, № 9, ст. 906, № 26, ст. 3577; 2015, № 11, ст. 1607; 2015, № 46, ст. 6397; 2016, № 15, ст. 2105), приказами МЧС России
от 25.10.2005 № 764 «Об утверждении Инструкции о порядке согласования специальных программ обучения мерам пожарной безопасности работников организаций» (зарегистрирован Минюстом России 23.11.2005, регистрационный № 7189), от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (зарегистрирован Минюстом России 21.01.2008, регистрационный № 10938) с изменениями, внесенными приказами
МЧС России от 27.01.2009 № 35 «О внесении изменения в Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденные приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645» (зарегистрирован Минюстом России 25.02.2009, регистрационный № 13429),
от 22.06.2010 № 289 «О внесении изменений в нормативные правовые акты МЧС России» (зарегистрирован Минюстом России 16.07.2010, регистрационный № 17880) и в целях обеспечения пожарной безопасности
в административных зданиях Пенсионного фонда Российской Федерации
и на прилегающих к ним территориях, Правление Пенсионного фонда Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Инструкцию о мерах пожарной безопасности
в административных зданиях Пенсионного фонда Российской Федерации
и его территориальных органов, а также на прилегающих к ним территориях.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Правления ПФР Гукайло Б.В.

Председатель                                                                                            А. Дроздов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правления ПФР

от

№

Инструкция

о мерах пожарной безопасности в административных зданиях

Пенсионного фонда Российской Федерации и его территориальных органов, а также на прилегающих к ним территориях

I. Общие положения

1. Инструкция о мерах пожарной безопасности в административных зданиях Пенсионного фонда Российской Федерации и на прилегающих к ним территориях (далее – Инструкция) на основании Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – Правила противопожарного режима) устанавливает требования по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, участию в организации тушения пожаров и ликвидации их последствий в зданиях Пенсионного фонда Российской Федерации и его территориальных органов, а также  на прилегающих к ним территориях.

II. Порядок содержания административных зданий

и прилегающих к ним территорий

2. Требования, предъявляемые к административным зданиям и прилегающим к ним территориям:

2.1. К зданиям должен быть обеспечен свободный доступ и подъезд пожарных машин. Проезды и подъезды не должны использоваться для складирования материалов, оборудования и стоянки автотранспорта. Подходы к основным и запасным выходам должны быть всегда свободными. Подъезды и проезды в зимнее время должны регулярно очищаться от снега. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время очищаться от снега и льда. В зданиях и на прилегающих территориях применение открытого огня запрещено (кроме культовых помещений).

2.2. На каждом этаже здания должно быть наличие плана эвакуации людей при пожаре и табличек с номерами телефона для вызова пожарной охраны.

На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения.

2.3. В зданиях запрещается:

- хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, а также хранить вышеуказанные вещества и материалы в кабинетах, служебных и иных помещениях, а также в письменных столах, шкафах, сейфах;

- использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

- размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения;

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, переходы и выходы;

- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

- устраивать в помещениях зданий антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов и листового металла;

- устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров;

- загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств;

- производить слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные сети (в том числе при авариях).

3. Требования к эксплуатации эвакуационных путей и выходов:

3.1. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов необходимо соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

3.2. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

3.3. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей при отсутствии дублирующих путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применения автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными материалами, изделиями, оборудованием, отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

- закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;

- заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;

- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.

3.4. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

3.5. Во время эвакуации запрещается пользоваться пассажирскими лифтами и другими грузоподъемными механизмами.

4. Размещение и содержание первичных средств пожаротушения:

4.1. Первичные средства пожаротушения размещаются на путях эвакуации. Размещение первичных средств пожаротушения не должно препятствовать эвакуации. Здания должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения, согласно установленным нормам.

4.2. Пожарные шкафы должны быть укомплектованы огнетушителями, кранами внутреннего противопожарного водопровода, пожарными рукавами, ручными пожарными стволами, вентилями. Перекатку пожарных рукавов производить не реже 1 (одного) раза в год. Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу, опломбирован и зафиксирован в закрытом положении.

4.3. Каждый установленный огнетушитель должен иметь паспорт и порядковый номер. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой.

4.4. Наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременность перезарядки устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности и заводом-изготовителем и фиксируется в специальном журнале произвольной формы.

4.5. Запрещается использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара.

5. Требования к проведению огневых или иных пожароопасных работ:

5.1. Проведение огневых или иных пожароопасных работ в административных зданиях и на прилегающих к ним территориях осуществляется подрядными организациями на контрактной основе в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима.

5.2. Место проведения огневых работ должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения.

5.3. Запрещается:

- допускать в помещения, в которых применяются горючие вещества, лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ;

- производить работы и находиться людям в смежных помещениях.

6. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании рабочего дня:

6.1. Работники органов системы ПФР по окончании рабочего дня проводят осмотр помещений перед их закрытием.

6.2. При осмотре помещений необходимо убедиться в следующем:

- электрооборудование и бытовые электроприборы отключены, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;

- окна и форточки закрыты, эвакуационные проходы, выходы и подступы к первичным средствам пожаротушения свободны;

- сгораемый материал (мусор) удален из помещения;

- материальные ценности, в том числе в складских помещениях, должны быть размещены не ближе 50 см от светильников и от пожарных извещателей.

7. Порядок эксплуатации инженерных систем и электрооборудования:

7.1. Порядок эксплуатации инженерных систем:

- исправность сетей внутреннего противопожарного водопровода обеспечивается проведением проверок их работоспособности не реже 2 (двух) раз в год (весной и осенью) с составлением акта проверки;

- проверка работоспособности систем и средств противопожарной защиты осуществляется не реже 1 (одного) раза в квартал с оформлением соответствующего акта;

- техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем автоматической противопожарной защиты необходимо проводить в сроки, установленные нормативными документами по пожарной безопасности, инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя, о чем делается запись в журнале регистрации работ технического обслуживания и ремонтов систем противопожарной защиты;

- при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений и помещений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий;

- перевод установок пожаротушения с автоматического режима пуска на ручной запрещается, за исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности;

- в период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, должны приниматься необходимые компенсирующие меры по защите зданий, сооружений и помещений от пожаров;

- приямки лифтовых шахт должны своевременно очищаться от мусора и масляных подтеков.

7.2. При эксплуатации электроустановок запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- размещать и складировать в электрощитовых (у электрощитов) и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

7.4. Категорически запрещается использование бытовых электроприборов в помещениях, оборудованных автоматическими установками пожаротушения.

7.5. Замер сопротивления изоляции электрических проводов проводить не реже 1 (одного) раза в год.

8. Требования к проведению мероприятий с массовым пребыванием людей:

8.1. Руководители структурных подразделений Пенсионного фонда Российской Федерации и его территориальных органов при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) обеспечивают:

- осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их пожарной безопасности;

- дежурство ответственных лиц в местах проведения мероприятий;

- в случае возникновения пожара организуют эвакуацию людей.

8.2. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей
 в помещениях запрещается:

- применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а также открытый огонь и свечи (кроме культовых помещений);

- проводить перед началом и во время проведения мероприятий огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья;

- полностью выключать свет в помещении во время проведения мероприятий;

- допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

9. Требования к эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха:

9.1. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

- оставлять двери вентиляционных камер открытыми;

- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;

- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

9.2. Очистку вентиляционных систем необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами не реже 1 (одного) раза в год, с составлением соответствующего акта.

10. Эксплуатация стоянок автотранспорта:

10.1. На стоянках автотранспорта ПФР запрещается:

- загромождать въездные ворота и проезды;

- ставить транспортные средства на крышках колодцев пожарных гидрантов;

- производить промывку деталей с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- оставлять транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии утечки топлива и масла;

- хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла;

- заряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах;

- подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), использовать открытые источники огня для освещения;

- устанавливать транспортные средства, предназначенные для перевозки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов.

11. Расположение мест для курения:

11.1. На территории и в зданиях Пенсионного фонда Российской Федерации и его территориальных органов обеспечивается выполнение требований, предусмотренных Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

11.2. Курение разрешается только в специально отведенных местах, обозначенных знаками «Место для курения».

III. Обязанности руководителей подразделений и

работников в сфере пожарной безопасности

12. Распределение полномочий в сфере пожарной безопасности.

12.1. Руководители подразделений:

- закрепляют за своими заместителями и руководителями подчиненных подразделений обязанности по контролю за соблюдением требований Инструкции в занимаемых помещениях;

- назначают ответственных за пожарную безопасность в занимаемых помещениях, обеспечивают наличие в каждом помещении таблички с указанием ответственного за пожарную безопасность,

- определяют минимальный объем документов и материальных ценностей, подлежащих эвакуации в случае возникновения угрозы их уничтожения или повреждения при пожаре;

- организуют проведение противопожарных инструктажей с подчиненными работниками, ознакомление их с поэтажным планом эвакуации при пожаре;

- при возникновении пожара обеспечивают доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для локализации и тушения пожара.

12.2. Руководитель подразделения, на которое в установленном порядке возложены функции подразделения, ответственного за состояние пожарной безопасности:

- распределяет между своими заместителями обязанности по обеспечению мер пожарной безопасности;

- обеспечивает содержание зданий и территорий в состоянии, соответствующем противопожарным нормам и правилам, а также своевременную уборку снега, мусора, горючих веществ и материалов;

- обеспечивает согласно установленным нормам каждый этаж зданий первичными средствами пожаротушения с обозначением места их нахождения, планами эвакуации при возникновении пожара, а также проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту имеющихся систем автоматической противопожарной защиты;

- организует проведение занятий по пожарно-техническому минимуму со всеми категориями работников, подлежащими обучению;

- контролирует работу лиц, ответственных за пожарную безопасность и подразделений, отвечающих за деятельность по обеспечению требований пожарной безопасности в зданиях и на прилегающих к ним территориях;

- контролирует выполнение Инструкции структурными подразделениями и своевременно информирует руководство о состоянии пожарной безопасности.

12.3. Руководитель кадрового подразделения:

- организует прохождение вводного противопожарного инструктажа с вновь принимаемыми на работу лицами.

13. Соблюдение мер пожарной безопасности работниками органов системы ПФР:

13.1. Работники органов системы ПФР в целях соблюдения требований пожарной безопасности обязаны:

- знать и соблюдать Инструкцию;

- в установленном порядке проходить вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по пожарной безопасности;

- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

- соблюдать меры пожарной безопасности при пользовании электроприборами (компьютерами, кондиционерами, холодильниками, чайниками, светильниками и другим имеющимся оборудованием), предметами бытовой химии, а также при проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими материалами, другими пожароопасными веществами;

- знать план эвакуации людей при пожаре из помещения и с этажа здания, на котором они размещены, свои действия при пожаре;

- уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

IV. Действия при пожаре

14.1 Руководитель (заместитель руководителя) ответственного подразделения при получении информации или сигнала о пожаре обязан:

- немедленно прибыть к месту пожара;

- принять информацию от руководителей подразделений и лица, ответственного за пожарную безопасность здания и прилегающей территории о принятых мерах по эвакуации работников и тушению пожара, а также при необходимости, обеспечить дополнительные меры, направленные на спасение пострадавших, документов и имущества всеми имеющимися силами и средствами;

- доложить руководителю организации о пожаре и предпринятых в связи с этим действиях;

- осуществлять общее руководство деятельностью по спасению людей и тушению возгорания первичными средствами пожаротушения до прибытия подразделения пожарной охраны.

14.2. Лицо, назначенное в установленном порядке ответственным за пожарную безопасность здания и прилегающей территории при получении информации или сигнала о пожаре обязано:

- немедленно прибыть к месту пожара;

- проверить время сообщения о возникновении пожара в пожарную охрану (при необходимости, продублировать сообщение о пожаре по телефону 01, 112);

- сообщить о пожаре службе охраны здания, а также лицам, ответственным за эксплуатацию сантехнического и электрооборудования (далее по тексту - дежурный персонал);

- проверить включение автоматических систем противопожарной защиты, и, в случае необходимости, дать указание дежурному персоналу о ручном включении систем противопожарной защиты;

- при необходимости, дать распоряжение лицу, ответственному за электробезопасность, об отключении в здании электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты здания);

- проверить выполнение руководителями подразделений команды о прекращении работ в здании, где произошел пожар, кроме работ, связанных с ликвидацией пожара;

- проверить эвакуацию за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара и, при необходимости, дать дополнительные указания об их эвакуации;

- принять информацию от руководителей подразделений о принятых мерах по эвакуации работников и при необходимости, принять дополнительные меры, направленные на спасение пострадавших, документов и имущества всеми имеющимися силами и средствами и доложить руководителю ответственного структурного подразделения о складывающейся обстановке и принятых мерах;

- координировать деятельность по спасению людей и тушению возгорания первичными средствами пожаротушения до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечивать информирование руководителя подразделения пожарной охраны, осуществляющего тушение пожара о конструктивных и технологических особенностях здания и прилегающей территории.

14.1. Руководители подразделений при получении информации или сигнала о пожаре обязаны:

- сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 01, 112 (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию, должность и структурное подразделение, руководителем которого являются), руководителю ответственного подразделения, а также лицу, ответственному за пожарную безопасность здания и прилегающей территории;

- сообщить о пожаре дежурному персоналу;

- немедленно оповестить подчиненных работников и посетителей о возникшем пожаре и организовать их эвакуацию в безопасное место;

- проконтролировать, чтобы подчиненные работники взяли с собой средства индивидуальной защиты органов дыхания и при необходимости использовали их;

- на месте сбора проверить наличие подчиненных работников, проинформировать руководителя ответственного подразделения и лицо, ответственное за пожарную безопасность здания и прилегающей территории о принятых мерах по эвакуации людей и материальных ценностей.

15. Порядок действий работников:

15.1. Работники при обнаружении пожара или признаков горения (получения информации или сигнала о пожаре) в здании и на прилегающей территории обязаны:

- немедленно сообщить об этом по телефону 01, 112 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию, должность и структурное подразделение, в котором работают);

- доложить своему непосредственному руководителю о пожаре;

- сообщить о пожаре дежурному персоналу;

- выполнять команды по эвакуации, поступившие по системе речевого оповещения и от начальника подразделения;

- организованно покинуть помещение в соответствии с планом эвакуации при пожаре (закрыв за собой плотно двери и окна);

- взять с собой средство индивидуальной защиты органов дыхания и при необходимости надеть его;

- во время эвакуации оказывать, по возможности, помощь пострадавшим.

16. Порядок действий дежурного персонала при пожаре:

16.1. Дежурный персонал при обнаружении пожара или признаков горения (получения информации или сигнала о пожаре) в здании и на прилегающей территории обязан:

- сообщить о пожаре по телефону 01, 112, назвав адрес объекта, по возможности, место возникновения пожара, что горит и чему угрожает пожар (в первую очередь необходимо сообщить об угрозе жизни и здоровью людей), а также свою должность, фамилию, номер телефона;

- сообщить о пожаре непосредственному руководителю и лицу ответственному за пожарную безопасность здания и прилегающей территории;

- в случае если не сработала система автоматической пожарной защиты, включить автоматическую пожарную защиту с помощью ручного пожарного извещателя (места расположения ручных пожарных извещателей обозначены на плане эвакуации этажа);

- немедленно принять меры по организации эвакуации людей согласно плану эвакуации, которую требуется начинать с помещения, где возник пожар, а также из ближайших помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения, исключить условия возникновения паники;

- использовать имеющиеся средства индивидуальной защиты органов дыхания;

- одновременно с эвакуацией приступить к тушению пожара своими силами с помощью имеющихся первичных средств пожаротушения (при этом не открывать двери и окна, а также не разбивать стекла во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения);

- проинформировать лицо ответственное за пожарную безопасность здания и прилегающей территории, о принятых мерах по эвакуации и тушению пожара;

- организовать встречу пожарных подразделений и проинформировать руководителя пожарного подразделения осуществляющего тушение пожара о том, все ли эвакуированы из горящего или задымленного здания и в каких помещениях еще остались люди.

V. Порядок обучения работников системы ПФР мерам пожарной безопасности

17. Работники допускаются к работе в зданиях Пенсионного фонда Российской Федерации и его территориальных органов, а также на прилегающей к ним территории только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

18. Основными видами обучения работников системы ПФР мерам пожарной безопасности являются противопожарный инструктаж и изучение минимума пожарно-технических знаний (далее - пожарно-технический минимум). Обучение осуществляется в соответствии с Нормами пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденными приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 (зарегистрирован Минюстом России 21.01.2008, регистрационный № 10938).

19. Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников основных требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности технологических процессов производств и оборудования, средств противопожарной защиты, а также их действий в случае возникновения пожара.

19.1. По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется на вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой.

19.2. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

19.3. Вводный противопожарный инструктаж проводится:

- со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы в профессии (должности);

- с командированными в организацию работниками;

- с работниками, прибывшими на производственное обучение или практику;

- с иными категориями работников по решению руководителя.

Вводный противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за пожарную безопасность в здании и на прилегающей территории.

Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности.

19.4. Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте:

- со всеми вновь принятыми на работу;

- с работниками, переводимыми из одного подразделения в другое;

- с работниками, выполняющими новую для них работу;

- с командированными в организацию работниками;

- со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-монтажные и иные работы на территории организации;

- с работниками, прибывшими на производственное обучение или практику.

Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными категориями работников осуществляется лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в здании и на прилегающей территории.

Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности.

Первичный противопожарный инструктаж проводят с практическим показом и отработкой умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, правил эвакуации, помощи пострадавшим.

19.5. Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за пожарную безопасность в здании и на прилегающей территории, со всеми работниками, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, не реже 1 (одного) раза в год.

Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с утвержденным графиком.

В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются знания стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей.

19.6. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:

- при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования пожарной безопасности;

- при замене или модернизации оборудования, инструментов, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта;

- при нарушении работниками организации требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;

- для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у работников организации;

- при перерывах в работе – для работ, к которым предъявляются дополнительные требования пожарной безопасности, – более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ - 60 календарных дней;

- при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших на аналогичных зданиях и территориях;

- при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками организаций требований пожарной безопасности.

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в здании и на прилегающей территории.

Объем и содержание внепланового противопожарного инструктажа определяются в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

19.7. Целевой противопожарный инструктаж проводится:

- при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью (сварочные и другие огневые работы);

- при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;

- при проведении экскурсий в организации;

- при подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей (заседания коллегии, собрания, конференции, совещания и т.п.), с числом участников более 50 человек.

Целевой противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в здании и на прилегающей территории.

Целевой противопожарный инструктаж по пожарной безопасности завершается проверкой приобретенных работником знаний и навыков пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, знаний правил эвакуации, помощи пострадавшим, лицом, проводившим инструктаж.

20. Работники Пенсионного фонда Российской Федерации и его территориальных органов, назначенные в установленном порядке ответственными за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

20.1. Обучение пожарно-техническому минимуму проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения.

20.2. Обучение пожарно-техническому минимуму проводится в специализированных учебных центрах, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности.

21. Практические тренировки по эвакуации людей при пожаре проводятся не реже 1 (одного) раза в полугодие.

VI. Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности

22. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации несут руководители подразделений организации (их заместители) в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, дежурный персонал и другие лица в пределах их компетенции.

23. Лица, допустившие нарушение требований пожарной безопасности, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.